## Mitsubishi 7-16 кВА
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, мм |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [5 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа + промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Т 12К | 10.5 | 11.5 | 1500 | 2.5 | 50 | 1405х715х1053 | 1750х775х1230 | 387 | 530 | 8744.0625 | 11238.75 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
Т 16К | 14.5 | 16 | 1500 | 3.4 | 50 | 1405х715х1053 | 1750х775х1230 | 406 | 554 | 9255 | 11749.6875 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Т 9КМ | 7.8 | 8.6 | 1500 | 2.5 | 50 | 1405х715х1053 | 1750х775х1230 | 396 | 544 | 9048 | 11607 | std | 496 | 880 | 693 | 63A2P
Т12КМ | 10.9 | 12 | 1500 | 3.4 | 50 | 1405х715х1053 | 1750х775х1230 | 406 | 630 | 9805 | 12365 | std | 496 | 880 | 693 | 63A2P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM303
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлаждающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Возможность подключения к ДГУ по протоколу RTU Modbus через RS485
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Гибкий переходник выхлопной системы
Промышленный глушитель (для ДГУ в открытом исполнении)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Kohler 6-66 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "Kohler" (5.5 - 66 кВА)
с двигателями KOHLER
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, мм |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [5 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа + промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
K16H | - | 16 | 3000 | 3.4 | 50 | 1410х720х1020 | 1750х775х1230 | 310 | 480 | 8193.75 | 10631.25 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
K21H | - | 21 | 3000 | 4.9 | 50 | 1410х720х1020 | 1750х775х1230 | 350 | 520 | 8449.6875 | 11168.4375 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
K 9 | 8.1 | 8.9 | 1500 | 1.9 | 50 | 1220х700х920 | 1482х760х1030 | 290 | 390 | 8410.3125 | 10268.4375 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
K12 | 10.9 | 12 | 1500 | 2.5 | 50 | 1410х720х1020 | 1750х775х1230 | 340 | 510 | 8643.75 | 11081.25 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
K16 | 15 | 16.5 | 1500 | 3.7 | 50 | 1410х720х1020 | 1750х775х1230 | 410 | 580 | 9060 | 11497.5 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
K22 | 19.5 | 21.5 | 1500 | 3.3 | 50 | 1410х720х1080 | 1750х775х1230 | 490 | 660 | 10747.5 | 13185 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
K27 | 24.1 | 26.5 | 1500 | 4.4 | 50 | 1410х720х1080 | 1750х775х1230 | 540 | 710 | 11458.125 | 13895.625 | std | 496 | 880 | 792 | 63A4P
K33 | 30 | 33 | 1500 | 5.9 | 100 | 1700х896х1200 | 2100х938х1285 | 568 | 756 | 11475.9375 | 14049.375 | std | 496 | 880 | 792 | 63A4P
K44 | 40 | 44 | 1500 | 7.1 | 100 | 1700х896х1200 | 2100х938х1285 | 597 | 785 | 12026.25 | 14599.6875 | std | 496 | 880 | 935 | 100A4P
K66 | 60 | 66 | 1500 | 11.3 | 100 | 1700х896х1174 | 2100х938х1285 | 781 | 953 | 15234.375 | 18475.3125 | std | 496 | 880 | 935 | 100A4P
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
K6M | 5.8 | 6.4 | 1500 | 1.9 | 50 | 1220х700х920 | 1482х760х1030 | 290 | 390 | 8520 | 10508.4375 | std | 496 | 880 | 693 | 63A2P
K10M | 8.2 | 9 | 1500 | 2.5 | 50 | 1410х720х1020 | 1750х775х1230 | 350 | 520 | 9121.875 | 11559.375 | std | 496 | 880 | 693 | 63A2P
K12M | 10.7 | 11.8 | 1500 | 3.7 | 50 | 1410х720х1020 | 1750х775х1230 | 440 | 610 | 9711.5625 | 12149.0625 | std | 496 | 880 | 693 | 63A2P
K17M | 14.1 | 15.5 | 1500 | 3.3 | 50 | 1410х720х1080 | 1750х775х1230 | 530 | 700 | 11612.8125 | 13899.375 | std | 496 | 880 | 819.5 | 100A2P
K26M | 23.6 | 26 | 1500 | 5.9 | 100 | 1700х896х1200 | 2100х938х1285 | 690 | 700 | 12857.8125 | 15431.25 | std | 496 | 880 | 1067 | 125A2P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM303
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлаждающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Возможность подключения к ДГУ по протоколу RTU Modbus через RS485
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Гибкий переходник выхлопной системы
Промышленный глушитель (для ДГУ в открытом исполнении)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## JD 22-250 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "JD" (22 - 250 кВА)
с двигателями JOHN DEER
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, мм |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [5 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа + промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
J22 | 20 | 22 | 1500 | 5.5 | 100 | 1700x896x1181 | 2100x938x1285 | 649 | 837 | 11543.4375 | 14229.375 | std | 496 | 880 | 671 | 35A4P
J33 | 30 | 33 | 1500 | 5.5 | 100 | 1700x896x1181 | 2100x938x1285 | 629 | 817 | 11900.625 | 14586.5625 | std | 496 | 880 | 792 | 63A4P
J44 | 40 | 44 | 1500 | 7.7 | 100 | 1700x896x1243 | 2100x938x1285 | 680 | 868 | 12536.25 | 15222.1875 | std | 496 | 880 | 935 | 100A4P
J66 | 60 | 66 | 1500 | 15.2 | 190 | 1950x1084x1455 | 2572x1126x1571 | 908 | 1246 | 15739.6875 | 19215 | std | 566 | 880 | 935 | 100A4P
J88 | 80 | 88 | 1500 | 15.2 | 190 | 1950x1084x1455 | 2572x1126x1571 | 980 | 1325 | 16132.5 | 19607.8125 | std | 566 | 880 | 1067 | 125A4P
J110 | 100 | 110 | 1500 | 17.9 | 190 | 1950x1084x1455 | 2572x1126x1571 | 1010 | 1335 | 19163.4375 | 22638.75 | std | 779 | 1174 | 1485 | 160A4P
J130 | 118 | 130 | 1500 | 21.6 | 190 | 1950x1084x1455 | 2572x1126x1571 | 1083 | 1405 | 22260 | 25688.4375 | std | 779 | 1174 | 2398 | 200A4P
J165 | 150 | 165 | 1500 | 26.1 | 334 | 2497x1103x1524 | 3590x1145x1775 | 1578 | 2168 | 27240.9375 | 32450.625 | std | 779 | 1174 | 2761 | 250A4P
J200 | 182 | 200 | 1500 | 30.6 | 334 | 2497x1103x1524 | 3590x1145x1775 | 1730 | 2320 | 30357.1875 | 35566.875 | std | 779 | 1174 | 3355 | 400A4P
J220 | 200 | 220 | 1500 | 35.2 | 334 | 2497x1103x1524 | 3590x1145x1775 | 1766 | 2366 | 31095 | 36304.6875 | std | 779 | 1174 | 3355 | 400A4P
J250 | 227 | 250 | 1500 | 35.9 | 334 | 2497x1103x1524 | 3590x1145x1775 | 1800 | 2400 | 38911.875 | 44121.5625 | std | 779 | 1174 | 3355 | 400A4P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM303
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлаждающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Возможность подключения к ДГУ по протоколу RTU Modbus через RS485
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Гибкий переходник выхлопной системы
Промышленный глушитель (для ДГУ в открытом исполнении)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Volvo 275-770 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "Volvo" (275 - 700 кВА)
с двигателями VOLVO
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, мм |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [6 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа | Промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
V275C2 | 250 | 275 | 1500 | 43.5 | 390 | 2900х1300х1590 | 4004х1380х2145 | 2172 | 3102 | 39565.9091 | 48841.1932 | std | 176 | 990 | 1518 | 3355 | 400A4P
V350C2 | 318 | 350 | 1500 | 48.1 | 470 | 3160х1340х1805 | 4475х1410х2430 | 3103 | 4035 | 45334.9432 | 56484.375 | std | 440 | 1749 | 2194.5 | 3931.4 | 630A4P
V400C2 | 355 | 390 | 1500 | 53.3 | 470 | 3160х1340х1805 | 4475х1410х2430 | 3103 | 4082 | 49188.9205 | 60338.3523 | std | 440 | 1749 | 2194.5 | 3931.4 | 630A4P
V440C2 | 400 | 440 | 1500 | 63 | 470 | 3160х1340х1805 | 4475х1410х2430 | 3110 | 4080 | 54836.9318 | 65986.3636 | std | 440 | 1749 | 2194.5 | 3931.4 | 630A4P
V500C2 | 455 | 500 | 1500 | 69.2 | 470 | 3160х1340х1805 | 4475х1410х2430 | 3250 | 4360 | 61648.2955 | 72068.1818 | std | 440 | 1749 | 2194.5 | 7495.4 | 800A4P
V550C2 | 500 | 550 | 1500 | 78.2 | 500 | 3470х1500х2048 | 5031х1560х2435 | 3620 | 4870 | 65475.8523 | 77903.6932 | std | 508.2 | 1980 | 3119.6 | 7495.4 | 800A4P
V650C2 | 591 | 650 | 1500 | 88.9 | 610 | 3470х1630х2095 | 5031х1690х2672 | 3780 | 5300 | 80296.875 | 98361.6477 | std | 508.2 | 1980 | 3119.6 | 8343.5 | 1000A4P
V715C2 | 636 | 700 | 1500 | 98.4 | 610 | 3470х1630х2048 | 5031х1690х2672 | 4060 | 5590 | 95543.1818 | 113607.9545 | std | 508.2 | 1980 | 3119.6 | 8343.5 | 1000A4P
V770C2 | 700 | 770 | 1500 | 106.5 | 610 | 3470х1630х2048 | 5031х1690х2672 | 4270 | 5790 | 105233.5227 | 123298.2955 | std | 508.2 | 1980 | 3119.6 | 9376.4 | 1250A4P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM403
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлаждающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Электронный регулятор оборотов двигателя
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Фильтр-отстойник
Отображение на экране аналоговых показателей (Давление масла / Т° охлаждающей жидкости)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Doosan 275 -825 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "DOOSAN" (275 - 825 кВА)
с двигателями DOOSAN
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, мм |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [6 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа | Промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
D275 | 250 | 275 | 1500 | 43.6 | 390 | 2900х1300х1670 | 4004х1380х2145 | 2310 | 3160 | 35219 | 44390 | std | 391.6 | 1432.2 | 2150.5 | 3355 | 400A4P
D300 | 273 | 300 | 1500 | 43.6 | 390 | 2900х1300х1670 | 4004х1380х2145 | 2400 | 3250 | 36165 | 45336 | std | 391.6 | 1432.2 | 2150.5 | 3931.4 | 630A4P
D330 | 300 | 330 | 1500 | 47 | 470 | 3160х1340х1592 | 4475х1410х2430 | 2440 | 3540 | 37726 | 48499 | std | 391.6 | 1432.2 | 2150.5 | 3931.4 | 630A4P
D440 | 400 | 440 | 1500 | 65.2 | 500 | 3470х1500х1851 | 5031х1560х2435 | 2945 | 4125 | 52490 | 65457 | std | 642.4 | 2269.3 | 3326.4 | 3931.4 | 630A4P
D550 | 500 | 550 | 1500 | 83.4 | 500 | 3470х1500х1852 | 5031х1560х2435 | 3173 | 4257 | 60879 | 73631 | std | 805.2 | 2909.5 | 4323 | 7495.4 | 800A4P
D630 | 573 | 630 | 1500 | 94.2 | 610 | 3470х1630х1719 | 5031х1690х2672 | 3623 | 5146 | 74256 | 92053 | std | 805.2 | 2909.5 | 4323 | 8343.5 | 1000A4P
D700 | 634 | 697 | 1500 | 103.8 | 610 | 3470х1630х2122 | 5031х1690х2672 | 3633 | 5381 | 78355 | 96152 | std | 805.2 | 2909.5 | 4323 | 8343.5 | 1000A4P
D830 | 750 | 825 | 1500 | 119.1 | 610 | 3470х1630х2185 | 5031х1690х2672 | 4080 | 5720 | 98793 | 116590 | std | 805.2 | 2909.5 | 4323 | 9376.4 | 1250A4P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM403 (для D275-D330 APM303)
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлаждающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Электронный регулятор оборотов двигателя
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Фильтр-отстойник
Отображение на экране аналоговых показателей (Давление масла / Т° охлаждающей жидкости)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Pacific II 1400-2500 кВА (hidden)
СИНЕРА - мастер-дистрибьютор
генераторных установок KOHLER-SDMO в России
|  | Дизель-генераторные установки | [6 empty] | 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1
|  | KOHLER-SDMO (Франция) | [6 empty] | тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4812
|  | серия "PACIFIC II" (1400 - 2500 кВА) | [6 empty] | бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
|  | с двигателями MITSUBISHI | [6 empty] | www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м | Вес, кг | Розничная цена, EUR
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в открытом исполнении
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
T1400 | 1275 | 1403 | 1500 | 208 | - | 4327x2000x2365 | 10076 | по запросу
T1540 | 1400 | 1540 | 1500 | 218 |  | 4422х2000х2365 | 10296 | по запросу
T1900 | 1900 | 1727 | 1500 | 266 | - | 5497х2286х2479 | 12891 | по запросу
T2100 | 2100 | 1909 | 1500 | 304 | - | 5597х2286х2479 | 13314 | по запросу
T2200 | 2200 | 2000 | 1500 | 307 | - | 6640х3430х2195 | 15006 | по запросу
T2200C | 2200 | 2000 | 1500 | 328 | - | 6640х3430х2195 | 15006 | по запросу
T2500 | 2500 | 2273 | 1500 | 368 | - |  |  | по запросу
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.

## KD 800-2800кВА (hidden)
СИНЕРА - мастер-дистрибьютор
генераторных установок KOHLER-SDMO в России
|  | Дизель-генераторные установки | [7 empty] | 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1
|  | KOHLER-SDMO (Франция) | [7 empty] | тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4812
|  | серия "KD" (800 - 2800 кВА) | [7 empty] | бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
|  | с двигателями KOHLER | [7 empty] | www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м | Вес, кг | Розничная цена, EUR
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в открытом исполнении
МОДЕЛИ С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА
KD800-F | 727 | 800 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5380 | по запросу
KD900-F | 818 | 900 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5590 | по запросу
KD1000-F | 909 | 1000 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5950 | по запросу | Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
KD1100-F |  |  | 1500 |  |  |  |  | по запросу
KD1250-F | 1136 | 1250 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10100 | по запросу
KD1440-F | 1309 | 1440 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1500-F | 1364 | 1500 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1650-F | 1500 | 1650 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10400 | по запросу
KD1800-F | 1636 | 1800 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10800 | по запросу | Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
KD2000-F | 1818 | 2000 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 14938 | по запросу
KD2250-F | 2045 | 2250 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 15186 | по запросу
KD2500-F | 2273 | 2500 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15637 | по запросу
KD2800-F | 2545 | 2800 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15994 | по запросу
МОДЕЛИ С МИНИМАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
KD800-E | 727 | 800 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5380 | по запросу
KD900-E | 818 | 900 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5590 | по запросу
KD1000-E | 909 | 1000 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5950 | по запросу
KD1100-E |  |  | 1500 |  |  |  |  | по запросу
KD1250-E | 1136 | 1250 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10100 | по запросу
KD1440-E | 1309 | 1440 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1500-E | 1364 | 1500 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1650-E | 1500 | 1650 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10400 | по запросу
KD1800-E | 1636 | 1800 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10800 | по запросу
KD2000-E | 1818 | 2000 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 14938 | по запросу
KD2250-E | 2045 | 2250 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 15186 | по запросу
KD2500-E | 2273 | 2500 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15637 | по запросу
KD2800-E | 2545 | 2800 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15994 | по запросу

## NEVADA 25-400 кВА (hidden)
СИНЕРА - мастер-дистрибьютор
генераторных установок KOHLER-SDMO в России
|  | Дизель-генераторные установки | [7 empty] | 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1
|  | KOHLER-SDMO (Франция) | [7 empty] | тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4812
|  | серия "NEVADA" (22 - 250 кВА) | [7 empty] | бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Размер Д x Ш x В, м |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR
[5 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
GZ50 |  | 50 | 1500 | 13 | 2200x1040x1175 | 2585x1078x1513 | 851 | 1100 | по запросу | по запросу
GZ60 |  | 59 | 1500 | 15 | 2200x1040x1175 | 2585x1078x1513 | 851 | 1100 | по запросу | по запросу
GZ80 |  | 87 | 1500 | 23 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1271 | 1436 | по запросу | по запросу
GZ100 |  | 92 | 1500 | 26 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1374 | 1539 | по запросу | по запросу
GZ125 |  | 127 | 1500 | 26 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1329 | 1732 | по запросу | по запросу
GZ150 |  | 146 | 1500 | 34 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1406 | 1863 | по запросу | по запросу
GZ180 | 160 | 176 | 1500 | 34 | 3575x1350x1908 | 4347x1350x2164 | 2238 | 3064 | по запросу | по запросу
GZ200 | 196 | 216 | 1500 | 37 | 3575x1350x1908 | 4347x1350x2164 | 2581 | 3213 | по запросу | по запросу
GZ250 | 250 | 275 | 1500 | 49 | 3500x1750x2148 | 4526x1786x2460 | 2942 | 3711 | по запросу | по запросу
GZ300 | 300 | 330 | 1500 | 58 | 3475x1711x2464 | 6305x2229x2816 | 3623 | 5926 | по запросу | по запросу
GZ350 | 318 | 350 | 1500 | 60 | 3475x1711x2464 | 6305x2229x2816 | 3623 | 5926 | по запросу | по запросу
GZ400 | 364 | 400 | 1500 | 74 | 3900x1975x2464 | 7230x2493x2858 | 3880 | 6429 | по запросу | по запросу
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.

## Ricardo
Модель ДГУ | Prime power, кВА | Standby power, кВА | Модель двигателя | Генератор CTG | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Цена ДГУ в шумозащит-ном кожухе , с НДС | Цена АВР , с НДС
Однофазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (230В, 50Гц) с двигателями Ricardo
AD-11RE-M | 10 | 11 | Y485BD | CJ164С | 4535.19 | 5568.75 | 800
AD-14RE-M | 12 | 14 | Y485BD | CJ164D | 4570.83 | 5604.39 | 800
AD-18RE-M | 16 | 17.6 | N4100DS-26 | CJ184ES | 4844.8125 | 5911.785 | 800
AD-24RE-M | 22 | 24 | N4100DS-30 | CJ184F | 5038.605 | 6107.805 | 960
AD-28RE-M | 25 | 27.5 | N4100DS-30 | CJ184G | 5127.705 | 6194.6775 | 960
AD-33RE-M | 30 | 33 | N4105DS-38 | CJ184H | 5524.2 | 6729.2775 | 960
Трехфазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В, 50Гц) с двигателями Ricardo
AD-16RE | 14 | 16 | Y485BD | CJ164C | 4424.6339 | 5458.2948 | 800
AD-18RE | 16 | 18 | Y485BD | CJ164D | 4460.1229 | 5493.7838 | 800
AD-22RE | 19 | 22 | N4100DS-26 | CJ184ES | 4733.0686 | 5801.1849 | 800
AD-30RE | 28 | 30 | N4100DS-30 | CJ184F | 4928.2583 | 5996.3746 | 800
AD-35RE | 31 | 35 | N4100DS-30 | CJ184G | 5015.5613 | 6083.6776 | 800
AD-42RE | 38 | 42 | N4105DS-38 | CJ184H | 5412.4092 | 6618.347 | 800
AD-55RE | 50 | 55 | N4105ZDS | CJ224D | 6406.3605 | 7612.2982 | 800
AD-70RE | 63 | 70 | N4105ZDS | CJ224E | 6606.8735 | 7812.8112 | 960
AD-83RE | 75 | 83 | N4105ZLD | CJ224F | 7111.0284 | 8420.3322 | 960
AD-100RE | 85 | 95 | R6105ZDS | CJ224G | 8798.625 | 10135.125 | 960
AD-110RE | 100 | 110 | R6105ZLDS | CJ274C | 9391.0956 | 11010.4977 | 960
AD-150RE | 135 | 150 | R6105AZLDS | CJ274D | 9685.4428 | 11268.8582 | 1020
AD-165RE | 150 | 165 | R6105BZLDS | CJ274E | 10585.0283 | 12269.5128 | 1020
AD-200RE | 181 | 200 | R6110ZLDS | CJ274G | 12477.1935 | 14330.1265 | 1460
AD-220RE | 200 | 220 | R6110ZLDS | CJ274H | 12723.5662 | 14576.4992 | 1460
AD-275RE | 250 | 275 | 6D10D235A | CJ274K | 20113.7554 | 22808.9306 | 1460
AD-345RE | 313 | 345 | 6D10D258A | CJ444D | 22246.6803 | 25133.2742 | 1460
AD-385RE | 350 | 385 | 6D12D288A | CJ444E | 27080.6301 | 30627.4131 | 1460
AD-440RE | 400 | 440 | D2665A | CJ444F | 31300.7878 | 34847.5707 | 1460
AD-500RE | 450 | 500 | D2765A1 | CJ544C | 39295.6135 | 43579.1678 | 2900
AD-550RE | 500 | 550 | D2765A1-1 | CJ544D | 41971.9782 | 46666.7537 | 2900
Базовая комплектация ДГУ: пульт управления DATAKOM D-300, индустриальный глушитель, автомат защиты, АКБ, подогреватель ОЖ 220В, зарядное устройство АКБ, встроенный топливный бак. Все ДГУ проходят предпродажную подготовку, поставляются заправленными маслом и охлаждающей жидкостью.
Гарантия:
для ДГУ,используемых в качестве резервного электроснабжения - 24 мес, но не более 750 часов наработки;
для ДГУ,используемых в качестве основного электроснабжения - 12 мес, но не более 1000 часов наработки.

## Doosan
Модель ДГУ | Prime power, кВА | Standby power, кВА | Модель двигателя | Генератор CTG | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Цена ДГУ в шумозащит-ном кожухе , с НДС | Цена АВР , с НДС
Трехфазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В, 50Гц) с двигателями DOOSAN
165D | 150 | 165 | P086TI-I | KI 274FS | 22966.1709 | 24785.7406 | 910
220D | 200 | 220 | P086TI | KI 274H | 25051.9071 | 26871.4768 | 1300
250D | 225 | 250 | DP086LA | KI 274J | 27887.8429 | 30863.9639 | 1300
275D | 250 | 275 | P126TI | KI 274K | 31284.4729 | 34338.1855 | 1300
313D | 275 | 313 | P126TI | KI 444D | 32223.0071 | 35368.3311 | 1300
330D | 300 | 330 | P126TI-II | KI 444D | 34921.577 | 37975.2896 | 1300
413D | 375 | 413 | DP126LB | KI 444FS | 44405.4855 | 48076.2695 | 1300
440D | 400 | 440 | P158LE | KI 444F | 48427.3312 | 52098.1152 | 1300
500D | 450 | 500 | DP158LC | KI 544C | 51570.8474 | 56064.3934 | 2600
550D | 500 | 550 | DP158LD | KI 544D | 57233.1339 | 61726.6799 | 2600
625D | 563 | 625 | DP180LА | KI 544E | 70392.3787 | 76088.4229 | 2600
700D | 625 | 700 | DP180LB | KI 544FS | 72007.12 | 77703.1642 | 2600
750D | 675 | 750 | DP222LB | KI 544F | 85193.2628 | 92629.765 | 3800
825D | 750 | 825 | DP222LC | KI 544FAA | 96654.6754 | 104091.1775 | 3800
Базовая комплектация ДГУ: пульт управления ComAp IL-NT AMF 9, индустриальный глушитель, автомат защиты, АКБ, подогреватель ОЖ 220В, зарядное устройство АКБ, встроенный топливный бак. Все ДГУ проходят предпродажную подготовку, поставляются заправленными маслом и охлаждающей жидкостью.
Гарантия:
для ДГУ,используемых в качестве резервного электроснабжения - 24 мес, но не более 750 часов наработки;
для ДГУ,используемых в качестве основного электроснабжения - 12 мес, но не более 1500 часов наработки.

## Cummins
Модель ДГУ | Prime power, кВА | Standby power, кВА | Модель двигателя | Генератор CTG | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Цена ДГУ в шумозащит-ном кожухе , с НДС | Цена АВР , с НДС
Трехфазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В, 50Гц) с двигателями Cummins
33C | 30 | 33 | 4B3.9G2 | KI 184G | 10199.2391 | 11698.8285 | 710
44C | 40 | 44 | 4BT3.9G2 | KI 184J | 10659.8918 | 12179.5096 | 710
55C | 50 | 55 | 4BTA3.9G2 | KI 224E | 11506.5843 | 13107.0208 | 860
66C | 60 | 66 | 4BTA3.9G2 | KI 224E | 12676.0581 | 14327.3413 | 860
88C | 80 | 88 | 4BTA3.9G11 | KI 224E | 12813.9295 | 14471.2072 | 860
110C | 100 | 110 | 6BT5.9G2 | KI 274C | 14288.3424 | 16603.8061 | 860
138C | 125 | 138 | 6BTA5.9G2 | KI 274ES | 16878.7026 | 19306.7906 | 910
150C | 138 | 150 | 6BTAA5.9G2 | KI 274E | 18262.2826 | 20926.5503 | 910
165C | 150 | 165 | 6BTAA5.9G12 | KI 274FS | 19324.3429 | 21965.5184 | 910
200C | 180 | 200 | 6CTA8.3G2 | KI 274G | 22454.4741 | 25549.5635 | 1300
220C | 200 | 220 | 6CTAA8.3G2 | KI 274H | 26492.0934 | 29762.7315 | 1300
275C | 250 | 275 | 6LTAA8.9G2 | KI 274K | 30139.2273 | 34310.0192 | 1300
330C | 300 | 330 | NTA855G1A | KI 444D | 34634.4956 | 39310.4058 | 1300
385С | 350 | 385 | NTA855G2A | KI 444E | 42945.5874 | 48406.6111 | 1300
440С | 410 | 440 | QSNTG3 | KI 444F | 48671.6658 | 55441.0533 | 1300
500С | 450 | 500 | KTA19G3 | KI 544C | 64033.6749 | 72424.4394 | 2600
513C | 500 | 513 | QSZ13G3 | KI 544D | 54496.3887 | 61709.1659 | 2600
550С | 500 | 550 | KTA19G3A | KI 544D | 66422.2946 | 74837.8629 | 2600
660C | 600 | 660 | KTAA19G6 | KI 544E | 73849.4306 | 82264.9989 | 2600
715С | 650 | 715 | QSK19G4 | KI 544FS | 91984.0452 | 102964.134 | 2600
825С | 750 | 825 | KTA38G2 | KI 634B | 130777.8714 | 144327.2759 | 3800
880С | 800 | 880 | KTA38G2B | KI 634C | 136031.6858 | 149809.5171 | 3800
1000С | 900 | 1000 | KTA38G2A | KI 634D | 148463.8576 | 162782.218 | 3800
1100С | 1000 | 1100 | KTA38G5 | KI 634E | 171809.083 | 187976.8122 | 3800
1250С | 1125 | 1250 | KTA38G9 | KI 634F | 209782 | 233683.4432 | 9000
1375С | 1250 | 1375 | QSK38-G5 | KI 634G | 242240.5152 | 256009.6321 | 9000
1375С | 1250 | 1375 | KTA50G3 | KI 634G | 243366.555 | - | 9000
1675С | 1500 | 1675 | KTA50GS8 | KI 734C | 276108.2175 | - | 11000
2050С | 1875 | 2050 | QSK60G3 | KI 734E | по запросу | - | по запросу
2250С | 2000 | 2250 | QSK60G4 | KI 734F | по запросу | - | по запросу
2500С | 2250 | 2500 | QSK60G21 | KI 734G | по запросу | - | по запросу
2750С | 2500 | 2750 | QSK78G18 | KI 734J | по запросу | - | по запросу
3000С | 2750 | 3000 | QSK78G9 | KI 734J | по запросу | - | по запросу
Базовая комплектация ДГУ: пульт управления ComAp IL-NT AMF 9, индустриальный глушитель, автомат защиты, АКБ, подогреватель ОЖ 220В, зарядное устройство АКБ, встроенный топливный бак. Все ДГУ проходят предпродажную подготовку, поставляются заправленными маслом и охлаждающей жидкостью.
Гарантия:
для ДГУ,используемых в качестве резервного электроснабжения - 24 мес, но не более 800 часов наработки;
для ДГУ,используемых в качестве основного электроснабжения - 12 мес, но не более 2000 часов наработки.

## Perkins
Модель ДГУ | Prime power, кВА | Standby power, кВА | Модель двигателя | Страна производитель двигателя | Генератор CTG | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Цена ДГУ в шумозащит-ном кожухе , с НДС | Генератор Leroy Somer | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Цена ДГУ в шумозащит-ном кожухе , с НДС | Цена АВР , с НДС
Трехфазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В, 50Гц) с двигателями Perkins
10P | 9 | 10 | 403A-11G1 | CN | KI 164B | 8445.2034 | 9932.4034 | LSA40 VS1 | 8757.2034 | 10244.4034 | 710
15P | 13 | 15 | 403A-15G1 | CN | KI 164D | 9106.6434 | 10593.8434 | TAL-A40-C | 9352.0834 | 10839.2834 | 710
16.5P | 15 | 16.5 | 403A-15G2 | CN | KI 164D | 9189.8434 | 10677.0434 | TAL-A40-D | 9487.2834 | 10974.4834 | 710
22P | 20 | 22 | 404A-22G1 | CN | KI 184E | 10063.4434 | 11550.6434 | TAL-A40-F | 10271.4434 | 11758.6434 | 710
33P | 30 | 33 | 1103A-33G | IN | KI 184G | 11336.4034 | 13052.4034 | TAL-A42-C | 11712.8834 | 13428.8834 | 710
50P | 45 | 50 | 1103A-33TG1 | IN | KI 224D | 12777.8434 | 14722.6434 | TAL-A42-F | 12865.2034 | 14810.0034 | 710
66P | 60 | 66 | 1103A-33TG2 | IN | KI 224E | 14256.7234 | 16201.5234 | TAL-A42-H | 14510.4834 | 16455.2834 | 860
72P | 65 | 72 | 1104A-44TG1 | CN | KI 224FS | 16455.2834 | 19103.1234 | TAL-A44-C | 17266.4834 | 19914.3234 | 860
88P | 80 | 88 | 1104A-44TG2 | CN | KI 224G | 17561.8434 | 20209.6834 | TAL-A44-C | 18025.6834 | 20673.5234 | 860
110P | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 | CN | KI 274C | 20346.9634 | 22994.8034 | TAL-A44-D | 20742.1634 | 23390.0034 | 860
150P | 135 | 150 | 1106A-70TG1 | CN | KI 274E | 23234.6308 | 26321.2388 | TAL-A44-H | 23521.1428 | 26607.7508 | 1300
165P | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 | CN | KI 274FS | 25695.3828 | 28781.9908 | TAL-A44-J | 25855.9108 | 28942.5188 | 1300
200P | 180 | 200 | 1106A-70TAG3 | CN | KI 274G | 27331.1428 | 31004.9988 | TAL-A44-L | 27739.5748 | 31413.4308 | 1300
220P | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 | CN | KI 274H | 30618.106 | 34292.023 | TAL-A44-M | 31413.4308 | 35087.3478 | 1300
250P | 225 | 250 | 1506A-E88TAG2 | USA | KI 274J | 37966.6308 | 42749.9588 | TAL-A46-C | 39169.5748 | 43952.9028 | 1300
275P | 250 | 275 | 1506A-E88TAG3 | USA | KI 274K | 40287.1748 | 45070.5028 | TAL-A46-D | 41522.6308 | 46305.9588 | 2600
300P | 275 | 300 | 1506A-E88TAG4 | USA | KI 444D | 50724.4773 | 56508.4773 | TAL-A46-E | 50958.4773 | 56742.4773 | 2600
330P | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 | USA | KI 444D | 46946.4773 | 52732.4773 | TAL-A46-F | 47530.4773 | 53316.4773 | 2600
400P | 350 | 400 | 2206C-E13TAG2 | USA | KI 444E | 52341.9698 | 59283.9698 | TAL-A46-H | 53501.9698 | 60443.9698 | 2600
450P | 400 | 450 | 2206C-E13TAG3 | USA | KI 444F | 58817.9698 | 65759.9698 | TAL-A47-A | 59731.9698 | 66673.9698 | 2600
500P | 450 | 500 | 2506C-E15TAG1 | USA | KI 544C | 66477.9698 | 74577.9698 | TAL-A47-B | 66963.9698 | 75063.9698 | 2600
550P | 500 | 550 | 2506C-E15TAG2 | USA | KI 544D | 72407.9698 | 80507.9698 | TAL-A47-C | 73045.9698 | 81145.9698 | 2600
660P | 600 | 660 | 2806C-E18TAG1A | USA | KI 544E | 81703.9698 | 90961.9698 | TAL-A47-E | 82983.9698 | 92241.9698 | 2600
715P | 650 | 715 | 2806A-E18TAG2 | USA | KI 544FS | 89219.9698 | 98475.9698 | TAL-A47-F | 92273.9698 | 101529.9698 | 2600
825P | 750 | 825 | 4006-23TAG2A | IN | KI 634B | 132526.9546 | 149884.9546 | TAL-A49-B | 135696.9546 | 153054.9546 | 3800
880P | 800 | 880 | 4006-23TAG3A | IN | KI 634C | 136620.9546 | 153978.9546 | TAL-A49-C | 140930.9546 | 158288.9546 | 3800
1000P | 900 | 1000 | 4008TAG1A | IN | KI 634E | 167172.9546 | 184530.9546 | TAL-A49-D | 171420.9546 | 188778.9546 | 3800
1100P | 1000 | 1100 | 4008TAG2 | IN | KI 634E | 168480.9546 | 185838.9546 | TAL-A49-E | 173532.9546 | 190890.9546 | 3800
1250P | 1125 | 1250 | 4008-30TAG3 | IN | KI 634F | 176724.7564 | 193388.4364 | LSA50.2 M6 | 182905.2364 | 199568.9164 | 9000
1375P | 1250 | 1375 | 4012-46TWG2A | IN | KI 634G | 247375.9419 | - | LSA50.2 M6 | 251878.3419 | - | 9000
Базовая комплектация ДГУ: пульт управления ComAp IL-NT AMF 9, индустриальный глушитель, автомат защиты, АКБ, подогреватель ОЖ 220В, зарядное устройство АКБ, встроенный топливный бак. Все ДГУ проходят предпродажную подготовку, поставляются заправленными маслом и охлаждающей жидкостью.
Гарантия:
для ДГУ,используемых в качестве резервного электроснабжения - 24 мес, но не более 800 часов наработки;
для ДГУ,используемых в качестве основного электроснабжения - 12 мес, но не более 2000 часов наработки.

## Mitsubishi
Модель ДГУ | Prime power | Standby power | Модель двигателя | Генератор CTG | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Генератор Leroy Somer | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Цена АВР , с НДС
Трехфазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В, 50Гц) с двигателями MITSUBISHI
750М | 675 | 750 | S6R2-PTA-C | KI 544F | 101443.8973 | LSA49.3M6 | 106951.2672 | 3800
825М | 740 | 825 | S6R2-PTAA-C | KI 634B | 120107.8661 | LSA49.3M8 | 125948.1078 | 3800
1400М | 1250 | 1375 | S12R-PTA-C | KI 634G | 203486.5682 | LSA50.2M6 | 208924.5303 | 9000
1540М | 1400 | 1540 | S12R-PTA2-C | KI 734B | 228635.3487 | LSA50.2L8 | 235385.9172 | 11000
1650M | 1500 | 1650 | S12R-PTAA2-C | KI 734C | 243729.2262 | LSA50.2L8 | 248346.7677 | 11000
1775М | 1600 | 1775 | S16R-PTA-C | KI 734D | 266663.59 | LSA50.2VL10 | 272860.2333 | по запросу
1900M | 1725 | 1900 | S16R-PTA-C | KI 734E | 272610.0251 | LSA52.3S5 | 278437.8887 | по запросу
2100M | 1900 | 2100 | S16R-PTA2-C | KI 734E | по запросу | LSA52.3S6 | по запросу | по запросу
2250М | 2025 | 2250 | S16R-PTAA2-C | KI 734F | по запросу | LSA52.3S7 | по запросу | по запросу
2500M | 2250 | 2500 | S16R2-PTAW-C | KI 734G | по запросу | LSA52.3L9 | по запросу | по запросу
Базовая комплектация ДГУ: ComAp IL-NT AMF 9, индустриальный глушитель, автомат защиты, АКБ, подогреватель ОЖ 220В, зарядное устройство АКБ, встроенный топливный бак. Все ДГУ проходят предпродажную подготовку, поставляются заправленными маслом и охлаждающей жидкостью.
Гарантия:
для ДГУ,используемых в качестве резервного электроснабжения - 24 мес, но не более 750 часов наработки;
для ДГУ,используемых в качестве основного электроснабжения - 12 мес, но не более 1000 часов наработки.

## Baudouin
Модель ДГУ | Prime power, кВА | Standby power, кВА | Модель двигателя | Генератор CTG | Цена открытой ДГУ на раме, с НДС | Цена ДГУ в шумозащит-ном кожухе , с НДС | Цена АВР , с НДС
Трехфазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В, 50Гц) с двигателями Baudouin
500B | 450 | 500 | 6M21G500/5 | KI 544C | 57898.939 | 62976.0954 | 2600
550B | 500 | 550 | 6M26G550/5 | KI 544D | 61363.1463 | 66440.3026 | 2600
660B | 600 | 660 | 6M33G660/5 | KI 544Е | 71879.5237 | 78701.9525 | 2600
715B | 650 | 715 | 6M33G715/5 | KI 544F | 75846.3694 | 82668.7982 | 2600
825B | 750 | 825 | 6M33G825/5 | KI 634B | 102596.0023 | 110433.8624 | 3800
880B | 800 | 880 | 12M26G900/5 | KI 634C | 107975.5667 | 115813.4269 | 3800
1000B | 910 | 1000 | 12M26G1000/5 | KI 634D | 118308.5319 | 127669.5389 | 3800
1100B | 1000 | 1100 | 12M26G1100/5 | KI 634E | 141156.6874 | 150517.6944 | 3800
1250B | 1125 | 1250 | 12M33G1250/5 | KI 634F | 158100.7448 | 171428.2802 | 9000
1375B | 1250 | 1375 | 12M33G1400/5 | KI 634G | 180894.7968 | 193667.0183 | 9000
1515B | 1385 | 1515 | 12M33G1500/5 | KI 734B | 196515.5278 | - | 11000
1650B | 1500 | 1650 | 12M33G1650/5 | KI 734C | 254121.5916 | - | 11000
1815B | 1650 | 1815 | 16M33G1900/5 | KI 734D | по запросу | - | по запросу
2065B | 1875 | 2065 | 16M33G2000/5 | KI 734E | по запросу | - | по запросу
2250B | 2025 | 2250 | 12M55G2300/5 | KI 734F | по запросу | - | по запросу
2500B | 2250 | 2500 | 12M55G2550/5 | KI 734G | по запросу | - | по запросу
2750B | 2500 | 2750 | 12M55G2750/5 | KI 734J | по запросу | - | по запросу
Базовая комплектация ДГУ: пульт управления ComAp IL-NT AMF 9, индустриальный глушитель, автомат защиты, АКБ, подогреватель ОЖ 220В, зарядное устройство АКБ, встроенный топливный бак. Все ДГУ проходят предпродажную подготовку, поставляются заправленными маслом и охлаждающей жидкостью.
Гарантия:
для ДГУ,используемых в качестве резервного электроснабжения - 24 мес, но не более 750 часов наработки;
для ДГУ,используемых в качестве основного электроснабжения - 12 мес, но не более 1500 часов наработки.